Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2011 г. N 20452

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 5 марта 2011 г. N 169н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

В целях реализации [статьи 223](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5B9170C82BB8E79C38A4FEB848DBD327592B77C4F821BA2G) Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 48, ст. 5717) и в соответствии с [пунктом 5.2.100.90](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5B9160D83B98E79C38A4FEB848DBD327592B77C4B18AAG) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339), приказываю:

1. Утвердить [требования](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AD1FADG) к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам согласно приложению.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к Приказу Минздравсоцразвития России

от 5 марта 2011 г. N 169н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐

│ N │ Наименование изделий │ Нормативный │ Форма │Количество│

│ п/п │ медицинского назначения │ документ │ выпуска │ (штуки, │

│ │ │ │(размеры) │упаковки) │

├─────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤

│ 1 │Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного │

│ │кровотечения и перевязки ран │

├─────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┤

│ 1.1 │Жгут кровоостанавливающий │ГОСТ Р ИСО │ │ 1 шт. │

│ │ │10993-99 [<1>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FADG) │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.2 │Бинт марлевый медицинский │ГОСТ 1172-93 │5 м x 5 см│ 1 шт. │

│ │нестерильный │[<2>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FACG) │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.3 │Бинт марлевый медицинский │ГОСТ 1172-93 │ 5 м x 10 │ 1 шт. │

│ │нестерильный │ │ см │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.4 │Бинт марлевый медицинский │ГОСТ 1172-93 │ 7 м x 14 │ 1 шт. │

│ │нестерильный │ │ см │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.5 │Бинт марлевый медицинский │ГОСТ 1172-93 │5 м x 7 см│ 1 шт. │

│ │стерильный │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.6 │Бинт марлевый медицинский │ГОСТ 1172-93 │ 5 м x 10 │ 2 шт. │

│ │стерильный │ │ см │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.7 │Бинт марлевый медицинский │ГОСТ 1172-93 │ 7 м x 14 │ 2 шт. │

│ │стерильный │ │ см │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.8 │Пакет перевязочный медицинский│ГОСТ 1179-93 │ │ 1 шт. │

│ │индивидуальный стерильный с │[<3>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FAFG) │ │ │

│ │герметичной оболочкой │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.9 │Салфетки марлевые │[ГОСТ 16427-93](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859E30ECF2899FB0B21C0D8FBB8E79C38A4FEB8418ADG) │ Не менее │ 1 уп. │

│ │медицинские стерильные │[<4>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FAEG) │16 x 14 см│ │

│ │ │ │ N 10 │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.10│Лейкопластырь бактерицидный │ГОСТ Р ИСО │ Не менее │ 2 шт. │

│ │ │10993-99 │4 см x 10 │ │

│ │ │ │ см │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.11│Лейкопластырь бактерицидный │ГОСТ Р ИСО │ Не менее │ 10 шт. │

│ │ │10993-99 │ 1,9 см x │ │

│ │ │ │ 7,2 см │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 1.12│Лейкопластырь рулонный │ГОСТ Р ИСО │ Не менее │ 1 шт. │

│ │ │10993-99 │1 см x 250│ │

│ │ │ │ см │ │

├─────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤

│ 2 │Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной │

│ │реанимации │

├─────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┤

│ 2.1 │Устройство для проведения │ГОСТ Р ИСО │ │ 1 шт. │

│ │искусственного дыхания "Рот - │10993-99 │ │ │

│ │Устройство - Рот" или │ │ │ │

│ │карманная маска для │ │ │ │

│ │искусственной вентиляции │ │ │ │

│ │легких "Рот - маска" │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤

│ 3 │Прочие изделия медицинского назначения │

├─────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┤

│ 3.1 │Ножницы для разрезания повязок│ГОСТ 21239-93 │ │ 1 шт. │

│ │по Листеру │(ИСО 7741-86) │ │ │

│ │ │[<5>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FA9G) │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 3.2 │Салфетки антисептические из │ГОСТ Р ИСО │ Не менее │ 5 шт. │

│ │бумажного текстилеподобного │10993-99 │ 12,5 x │ │

│ │материала стерильные спиртовые│ │ 11,0 см │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 3.3 │Перчатки медицинские │ГОСТ Р ИСО │Размер не │ 2 пары │

│ │нестерильные, смотровые │10993-99 │ менее M │ │

│ │ │ГОСТ Р │ │ │

│ │ │[52238-2004](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859E30ECF2899FB0B21C0982B88E79C38A4FEB8418ADG) [<6>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FA8G)│ │ │

│ │ │ГОСТ Р │ │ │

│ │ │52239-2004 [<7>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FABG)│ │ │

│ │ │ГОСТ 3-88 [<8>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FAAG) │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 3.4 │Маска медицинская нестерильная│ГОСТ Р ИСО │ │ 2 шт. │

│ │3-слойная из нетканого │10993-99 │ │ │

│ │материала с резинками или с │ │ │ │

│ │завязками │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 3.5 │Покрывало спасательное │ГОСТ Р ИСО │ Не менее │ 1 шт. │

│ │изотермическое │10993-99, │160 x 210 │ │

│ │ │ГОСТ Р │ см │ │

│ │ │50444-92 │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤

│ 4 │Прочие средства │

├─────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┤

│ 4.1 │Английские булавки стальные со│ГОСТ 9389-75 │ не менее │ 3 шт. │

│ │спиралью │[<9>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FA5G) │ 38 мм │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 4.2 │Рекомендации с пиктограммами │ │ │ 1 шт. │

│ │по использованию изделий │ │ │ │

│ │медицинского назначения │ │ │ │

│ │аптечки для оказания первой │ │ │ │

│ │помощи работникам │ │ │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 4.3 │Футляр или сумка санитарная │ │ │ 1 шт. │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 4.4 │Блокнот отрывной для записей │ГОСТ 18510-87 │формат не │ 1 шт. │

│ │ │[<10>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A81FA4G) │ менее A7 │ │

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤

│ 4.5 │Авторучка │ГОСТ 28937-91 │ │ 1 шт. │

│ │ │[<11>](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5A91FADG) │ │ │

└─────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘

--------------------------------

<1> ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.

<2> ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

<3> ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

<4> [ГОСТ 16427-93](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859E30ECF2899FB0B21C0D8FBB8E79C38A4FEB8418ADG) "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

<5> ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.

<6> [ГОСТ Р 52238-2004](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859E30ECF2899FB0B21C0982B88E79C38A4FEB8418ADG) (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859E30ECF2899FB7B91C0F84BA8E79C38A4FEB8418ADG) Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

<7> ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859E30ECF2899FB7B91C0C87B98E79C38A4FEB8418ADG) Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

<8> ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стандартов, 1988.

<9> ГОСТ 9389-75 "Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. Издательство стандартов, 1975.

<10> ГОСТ 18510-87 "Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. Издательство стандартов, 1985.

<11> ГОСТ 28937-91 "Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 295. Издательство стандартов, 1991.

Примечания:

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам ([п. 4.2](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AF1FA8G) Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках ([п. 3.3](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AF1FADG) Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую ([п. 3.4](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AF1FACG) Состава аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий ([п. 1.1](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AD1FAEG) Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке ([п. п. 4.4](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AF1FAAG) - [4.5](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AF1FA5G) Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку ([п. п. 1.2](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AD1FA9G) - [1.12](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FA9G) Состава аптечки);

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" ([п. 2.1](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FABG) Состава аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки ([п. 1.9](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FACG) Состава аптечки) и бинты ([п. 1.2](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AD1FA9G) - [1.7](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AD1FA4G) Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный ([п. 1.8](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FADG) Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку ([п. 1.9](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FACG) Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем ([п. 1.12](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FA9G) Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный ([п. 1.10](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FAFG) - [1.11](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FAEG) Состава аптечки);

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые ([п. 3.2](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AE1FA4G) Состава аптечки);

е) покрывало спасательное изотермическое ([п. 3.5](consultantplus://offline/ref=6DEA491B01D7E06DC9859729EBF2899FB5BA170781B88E79C38A4FEB848DBD327592B77C4A8AB5AF1FAFG) Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.